# Подготовлен Отчет СГИ УК «Сервис Групп» о выполнении работ в период с июля 2015 г. по настоящее время.

| № | Мероприятие | срок выполнения | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к зиме ЖК «Итальянский квартал» (г. Москва, ул. Фадеева, д. 4А). | 05.06.2015- 07.10.2015 | Для подготовки дома к зиме собран и направлен на утверждение пакет документов в Управу округа. Дом подготовлен к отопительному сезону. Подача тепла осуществилась по плану. |
| 2. | Провести профилактический ремонт оборудования, узлов трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, приборов защиты и контроля центрального теплового пункта (ЦТП) с последующим испытанием на герметичность. | 01.05.2015- 30.07.2015 | Проведен профилактический ремонт оборудования, узлов трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, приборов защиты и контроля центрального теплового пункта (ЦТП) с последующим испытанием на герметичность. |
| 3. | Провести испытание на герметичность систем отопления в офисно-жилом комплексе. | 01.08.2015-10.08.2015 | Проведено испытание на герметичность систем отопления в офисно-жилом комплексе. |
| 4. | Выявить и устранить дефекты систем холодного и горячего водоснабжения и провести испытание на герметичность. | 01.06.2015- 30.06.2015 | Устранены дефекты и проведены испытание на герметичность систем холодного и горячего водоснабжения. |
| 5. | Выявить причины и устранить дефекты в работе системы циркуляции горячего водоснабжения. | 01.07.2015- 30.07.2015 | Восстановлена система циркуляции горячего водоснабжения. |
| 6. | Восстановить поврежденную теплоизоляцию трубопроводов и оборудования. | 01.06.2015- 30.07.2015 | Восстановлена поврежденная теплоизоляция трубопроводов и оборудования. |
| 7. | Проведение планово-предупредительных работ всего электрооборудования жилого комплекса ИК. | 01.08.2015- 01.12.2015 | Проведен профилактический ремонт электротехнического оборудования с заменой дефектных пускателей, УЗО, автоматов, кабельных сетей. |
| 8. | Провести проверку состояния кровли, чердачных помещений, водосточных труб, входных дверей, оконных блоков, лестничных клеток и помещений общего пользования. | 20.11.2015- 30.11.2015 | Службой главного инженера по плану мероприятий подготовки ОЖК ИК к зиме проведена проверка состояния кровли, чердачных помещений, водосточных труб, входных дверей, оконных блоков, лестничных клеток и помещений общего пользования. Выявленные неисправности и дефекты устранены силами подрядных организаций и УК. |
| 9. | Провести комплексную подготовку объекта к зиме с получением Паспорта готовности жилого дома и придомовой территории к осенне-зимней эксплуатации на 2015-2016 г.г. в ЦАО г. Москвы. | 01.06.2015- 26.09.2015 | Проведена комплексная подготовка объекта к зиме с получением Паспорта готовности жилого дома и придомовой территории к осенне-зимней эксплуатации на 2015-2016 г.г. в ЦАО г. Москвы. |
| 10. | Провести приемку теплоносителя на ЦТП и приступить к запуску системы отопления ОЖК ИК к отопительному сезону. | 01.10.2015- 05.10.2015 | Осуществили приемку теплоносителя на ЦТП и приступили к запуску системы отопления ОЖК ИК 05.10.2015 г. |
| 11. | Восстановить на 100% работоспособность системы кабельного обогрева, ливнестоков ЖК ИК. | 01.12.2015- 02.03.2016 | Работоспособность восстановлена. |
| 12. | Установить уличные светильники входных групп в количестве 35 штук. | 01.02.2016- 15.03.2016 | Установлены уличные светильники над входами 22 шт. |
| 13. | Установить автоматические ворота, шлагбаумы, системы допуска, домофоны. | 01.06.2015- 01.10.2015 | Установлены автоматические ворота, шлагбаумы, система допуска, домофоны. |
| 14. | Устранить дефекты строительства. | постоянно | Устраняются дефекты строительства. |
| 15. | Поддерживать в рабочем состоянии инженерные системы жизнеобеспечения жилого дома. | постоянно | Поддерживаются в рабочем состоянии инженерные системы жизнеобеспечения жилого дома. |
| 16. | Полностью систематизировать работу службы администрирования. | постоянно | Введены коррективы по выдаче пропусков и допуску людей на территорию Комплекса, разработан регламент. |
| 17. | Решить проблемы по слаботочной системе (система СКУД). | постоянно | Разработана и принята к использованию программа, с помощью которой появилась возможность программировать электронные ключи и кнопки. |